CTL4B血型卡专用离心机

产品特性：

- 采用直流无刷电机，微机控制 ，触摸控制面板，操作简单

- 设RCF键，随时可观察离心力和转速，运行中可任意修改参数，噪音低，无碳粉污染，离心效果达到最佳

- 设有电子门锁，超速，系统自检等多种保护功能，确保人身和机器安全， 操作简便，科学实用

- 该机为血型检测，血液血清学等各种实验设定了标准程序，使临床实验检测和研究都标准化，

技术参数：

| 型号 | CTD4B |
| --- | --- |
| 最高转速 | 4000r/min | 4000r/min |
| 最大相对离心力 | 1790×g | 1790×g |
| 微柱血型卡数(6联柱) | 12 | 24 |
| 定时范围 | 0~99min | 0~99min |
| 设置程序 | 40 | 40 |
| 电机 | 直流无刷电机 | 直流无刷电机 |
| 整机噪声 | ≤50db(A) | ≤50db(A) |
| 尺寸 | 325×400×240ml | 325×400×240ml |
| 电源 | AC 220V 50HZ | AC 220V 50HZ |
| 重量 | 14kg | 16kg |